Antrag zur Zertifizierung gemäß § 6 der Chemikalien-Klimaschutzverordnung (ChemKlimaschutzV) vom 02.07.2008 (BGBl I S. 1139)

An die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Regionalstelle Gewerbeaufsicht

| ☐ Mainz | Kaiserstraße 31 | 55116 Mainz |
| --- | --- | --- |
| Tel. 06131 96030-0 | Fax 06131 96030-99 | referat22@sgdsued.rlp.de |
| ☐ Neustadt | Friedrich-Ebert-Straße 14 | 67433 Neustadt a. d. Wstr. |
| Tel. 06321 99-0 | Fax 06321 99-31267 | referat23@sgdsued.rlp.de |

Anlage

- Angaben zum Antragsteller

- Fragebogen für Unternehmen, die an ortsfesten Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen, Organic-Rankine-Kreisläufen sowie Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen, Kühlanhängern, leichten Kühlfahrzeugen, intermodalen Containern und Eisenbahnwaggons, die fluorierte Treibhausgase oder Alternativen zu fluorierten Treibhausgasen, arbeiten

- Hinweise

Angaben zum Antragsteller

| Name des Unternehmens |  | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sitz des Unternehmens (Straße/Hausnummer, PLZ/Ort) |  | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |
| zu zertifizierende(r) Standort(e) (sofern vom Hauptsitz abweichende Niederlassung(en)) |  | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |
| Ansprechpartner (Name, E-Mail, Telefon) |  | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |
| Bitte fügen Sie diesem Antrag einen Auszug aus dem Handelsregister bzw. die Kopie der Gewerbeanmeldung bei. Ist Ihr Unternehmen ein eingetragener EMAS-Standort? ☐ Ja ☐ Nein (siehe Erläuterungen) War Ihr Unternehmen bereits gemäß § 6 der ChemKlimaschutzV zertifiziert? (Sofern Ihr Unternehmen bereits zertifiziert war, bitte den entsprechenden Originalescheid über die vorangegangene Zertifizierung beilegen.) ☐ Ja ☐ Nein Aktenzeichen der vorangegangenen Zertifizierung: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und die Gültigkeit der beigefügten Unterlagen. |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ort, Datum | Unterschrift: |  | Vertretungsberechtigter (Name in Druckbuchstaben) |

FRAGEBOGEN

ANGABEN ZU EINRICHTUNGEN, AN DENEN DAS UNTERNEHMEN TÄTIGKEITEN DURCHFÜHREN MÖCHTE

An welchen Einrichtungen arbeitet Ihr Unternehmen?

| ortsfeste Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen, Organic-Rankine-Kreisläufe sowie Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen, Kühlanhängern, leichten Kühlfahrzeugen, intermodalen Containern und Eisenbahnwaggons … |  |
| --- | --- |
| … mit fluorierten Treibhausgasen und Kohlenwasserstoffen aller Größenordnungen | ☐ |
| … mit weniger als 3 kg fluorierten Treibhausgasen und Kohlenwasserstoffen oder solche mit weniger als 6 kg fluorierten Treibhausgasen und Kohlenwasserstoffen in hermetisch geschlossenen Systemen | ☐ |
| … mit Kohlenstoffdioxid (CO2) | ☐ |
| … mit Ammoniak (NH3) | ☐ |

Sollte Ihr Unternehmen Tätigkeiten an ortsfesten Brandschutzsystemen durchführen, fordern Sie bitte einen gesonderten Fragebogen an.

ANGABEN ZU den tätigkeiten, DIE DAS UNTERNEHMEN DURCHFÜHREN MÖCHTE

Welche Tätigkeiten möchten Sie an den genannten Einrichtungen durchführen?

| Installation | ☐ |
| --- | --- |
| Reparatur, Instandhaltung oder Wartung sowie Außerbetriebnahme | ☐ |

Angaben zur Ausrüstung des Unternehmens

Die notwendige Ausrüstung muss in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen, d.h. je nach Betriebsgröße mehrfach vorhanden sein.

Die Betriebsanleitungen sind den Beschäftigten in deutscher Sprache zur Verfügung zu stellen.

| Werkzeuge/Materialien | Vorhanden (Angabe der Anzahl) | Für brennbare Kältemittel geeignet (A3- Zulassung) |
| --- | --- | --- |
| - Manometerbatterie/ Montagehilfe mit Druckschläuchen mit Absperrkugelhahn | ☐ | ☐ |
| - Feinmessmanometer/ Druckmesseinrichtung mit hoher Auflösung | ☐ | ☐ |
| - Rückgewinnungsgerät mit Druckschläuchen | ☐ | ☐ |
| - Spezieller Druckgasbehälter für die Entsorgung/Aufarbeitung von Kältemitteln mit Absperrkugelhahn | ☐ |  |
| - Vakuumpumpe mit Druckschläuchen | ☐ | ☐ |
| - Absolutdruckmessgerät (Vakuum) mit Messbereichsauflösung 1mbar | ☐ |  |
| - Elektronische Kältemittel-Waage | ☐ |  |
| - Lecksuchgerät für Einzelleckrate mit Messgenauigkeit ≤ 5 g KM/a | ☐ | ☐ |
| - Schaumbildner (Lecksuchspray o.ä.) | ☐ |  |
| - Prüfgasflaschen (mit Druckminderer): Trockener Stickstoff Trockene Luft Formiergas Folgendes: Text für weiterführende Angaben. | ☐ ☐ ☐ ☐ |  |
| - Temperaturmessgerät (auch für Oberflächentemperaturmessung) | ☐ |  |
| - Tragbare Messgeräte zur Strom-/Spannungs-/Widerstands-Messung (z.B. Zangenamperemeter, Multimeter) | ☐ |  |
| - Geräte zur Herstellung von dichten Verbindungen kältemittelführender Leitungen nach dem Stand der Technik (bspw. Rohrabschneider, Entgrater, Bördelgerät/-glocke, Biegevorrichtung…) Löteinrichtung mit Zubehör (Lot, Gasflasche, etc.) | ☐ ☐ |  |
| - Drehmomentschlüssel | ☐ |  |
| - Flare Fitting | ☐ |  |
| - Kalibirerwerkzeug zur Montage von Flare Fittings | ☐ |  |
| - Schraderventiladapter | ☐ |  |
| - Flaschenadapter für Kältemittel mit kältemittelbeständiger Dichtung | ☐ |  |
| - Kältemittelschieber (digital oder analog) | ☐ |  |
| - Persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Schutzhandschuhe) | ☐ |  |

Angaben zur personellen Ausstattung des Unternehmens

Das antragstellende Unternehmen eine zur Deckung des zu erwartenden Tätigkeitsvolumens ausreichende Anzahl an zertifizierten Personen beschäftigen. Bei Auftragssteigerungen sollte weiteres entsprechend qualifiziertes Personal eingestellt werden.

Bitte fügen Sie diesem Antrag die Sachkundenachweise der Personen in Kopie bei.

Zur Orientierung: Ein Vollzeitarbeitsverhältnis umfasst rund 1.600 Arbeitsstunden pro Jahr.

Gesamtbeschäftigtenanzahl: 0000

davon Personen mit persönlichem Zertifikat:   0000

| Personen mit der Sachkunde gemäß DVO (EU) 2015/2067 | Anzahl | Name, Vorname | Standort | geschätztes Tätigkeits-volumen [Std./Jahr] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorie I - Dichtheitskontrolle von Anlagen aller Größen-ordnungen mit fluorierten Treibhausgasen - Rückgewinnung, - Installation, - Reparatur, Instandhaltung oder Wartung; - Außerbetriebnahme. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| Kategorie II - Dichtheitskontrolle von Anlagen mit 3 kg fluorierten Treibhausgasen oder mehr und von Anlagen mit 6 kg fluorierten Treibhausgasen oder mehr in hermetisch geschlossenen Systemen, die als solche gekennzeichnet sind, sofern nicht in den Kältemittelkreislauf, der fluorierte Treibhausgase enthält, eingegriffen wird - Rückgewinnung, Installation, Reparatur, Instandhaltung oder Wartung, Außerbetriebnahme, sofern sie Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen mit weniger als 3 kg fluorierten Treibhausgasen oder hermetisch geschlossene Systeme (entsprechend gekennzeichnet) mit weniger als 6 kg fluorierten Treibhausgasen betreffen | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| Kategorie III - Rückgewinnung, sofern sie Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen mit weniger als 3 kg fluorierten Treibhausgasen oder hermetisch geschlossene Systeme (entsprechend gekennzeichnet) mit weniger als 6 kg fluorierten Treibhausgasen betreffen | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| Kategorie IV - Dichtheitskontrolle von Anlagen mit 3 kg fluorierten Treibhausgasen oder mehr und von Anlagen mit 6 kg fluorierten Treibhausgasen oder mehr in hermetisch geschlossenen Systemen, die als solche gekennzeichnet sind), sofern nicht in den Kältemittelkreislauf, der fluorierte Treibhausgase enthält, eingegriffen wird. | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |

Sachkundenachweise der Kategorie III und IV haben für Zertifizierung von Unternehmen nach § 6 der ChemKlimaschutzV keine Relevanz.

| Personen mit der Sachkunde gemäß DVO (EU) 2024/2215 | Anzahl | Name, Vorname | Standort | geschätztes Jahresstunden-volumen [Std./Jahr] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zertifikat A1 - Dichtheitskontrollen, Installation, Reparatur, Instandhaltung oder Wartung sowie Außerbetriebnahme und Rückgewinnung in Bezug auf fluorierte Treibhausgase und Kohlenwasserstoffe | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| Zertifikat A2 - Dichtheitskontrollen, Installation, Reparatur, Instandhaltung oder Wartung sowie Außerbetriebnahme und Rückgewinnung in Bezug auf fluorierte Treibhausgase und Kohlenwasserstoffe beschränkt auf Einrichtungen mit einer Füllmenge von weniger als 3 kg oder bei hermetisch geschlossenen Systemen (entsprechend gekennzeichnet) weniger als 6 kg | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| Zertifikat B - Dichtheitskontrollen, Installation, Reparatur, Instandhaltung oder Wartung sowie Außerbetriebnahme und Rückgewinnung in Bezug auf Kohlenstoffdioxid (CO2) | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| Zertifikat C - Dichtheitskontrollen, Installation, Reparatur, Instandhaltung oder Wartung sowie Außerbetriebnahme und Rückgewinnung in Bezug auf Ammoniak (NH3) | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| Zertifikat D - Rückgewinnung fluorierter Treibhausgase aus Kühlkreisläufen ortsfester Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen sowie von Kälteanlagen von Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern, sofern die Einrichtung weniger als 3 kg fluorierten Treibhausgasen oder bei hermetisch geschlossenen Systemen (entsprechend gekennzeichnet) weniger als 6 kg fluorierten Treibhausgasen enthalten | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| Zertifikat E - Dichtheitskontrolle von Einrichtungen sofern nicht in den Kältemittelkreislauf, der fluorierte Treibhausgase enthält, eingegriffen wird | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |

Die Zertifikate D und E haben für Zertifizierung von Unternehmen nach § 6 der ChemKlimaschutzV keine Relevanz.

Beschreiben Sie Ihren Betrieb in Hinblick auf das Tätigkeitsvolumen (Tätigkeiten an der hier in Rede stehenden Einrichtung in Prozent zum gesamten Geschäftsfeld):

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Hinweise

Gemäß § 5 Abs. 1 der Chemikalien-Klimaschutzverordnung i.V.m. der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase, abgelöst durch Verordnung (EU) 2024/573 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Februar 2024 , dürfen die nachfolgend genannten Tätigkeiten nur von angemessen qualifizierten Personen durchgeführt werden:

- Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur oder Außerbetriebnahme von Kälteanlagen; Klimaanlagen; Wärmepumpen; Brandschutzeinrichtungen, Organic-Rankine-Kreisläufen (ORC), elektrischen Schaltanlagen sowie Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern und Kälteanlagen von leichten Kühlfahrzeugen, intermodalen Containern, einschließlich Kühlcontainern, und Eisenbahnkühlwaggons

- Dichtheitskontrollen von Kälteanlagen; Klimaanlagen; Wärmepumpen; Brandschutzeinrichtungen, Organic-Rankine-Kreisläufen (ORC) sowie Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern und Kälteanlagen von leichten Kühlfahrzeugen, intermodalen Containern, einschließlich Kühlcontainern, und Eisenbahnkühlwaggons

- Rückgewinnung von fluorierten Treibhausgasen aus Kältekreisläufen von Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen, Kühllastkraftfahrzeugen und Kühlanhängern, aus Einrichtungen, die Lösungsmittel auf der Basis fluorierter Treibhausgase enthalten, aus Brandschutzeinrichtungen, Feuerlöschern und elektrischen Schaltanlagen.

Des Weiteren müssen dem Personal alle erforderlichen Werkzeuge in ausreichender Anzahl und Verfahren zugänglich sein.

Sofern Ihr Betrieb eine nach Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS - Eco Management and Audit Scheme) ABI. EG Nr. L 114 S. 1 eingetragenen Organisation ist, gelten vereinfachte Regelungen gemäß § 6 Abs. 3 der ChemKlimaschutzV.

Bei eingetragenen EMAS-Standorten: Bitte Umwelterklärung oder Bericht über die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) (§ 6 Abs. 3 ChemKlimaschutzV) beizufügen.

in Verbindung mit den Verordnungen (EU) 2024/573 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Februar 2024 über fluorierte Treibhausgase (F-Gase-Verordnung), DV (EU) 2024/2215 - der Kommission vom 6. September 2024 (ortsfeste Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen, Organic-Rankine-Kreisläufe sowie Kälteanlagen in Kühllastkraft-fahrzeugen, Kühlanhängern, leichten Kühlfahrzeugen, intermodalen Containern und Eisen-bahnwaggons) und/oder (EG) Nr. 304/2008 vom 02.04.2008 (ortsfeste Brandschutzsysteme und Feuerlöscher)