## TB UmwS
Sortierhilfe | Anlage, Bauprodukt bzw. Bauart | Regelungen enthalten in
|  | MVV TB 2023/1 |  | VV TB RP 2023
Behälter | Oberirdische zylindrische Flachboden-Tankbauwerke | A 1.02.04.01 | A 1.2.4.1 | = MVV TB 2023/1
JGS-Anlagen | Gärfuttersilos und Güllebehälter | A 1.02.08.06 | A 1.2.8.6 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Ortsfeste liegende zylindrische ein- und doppelwandige Behälter (Tanks) aus Stahl zur oberirdischen Lagerung von wassergefährdenden flüssigen Brennstoffen für die energetische Versorgung von Heiz- und Kühlanlagen für Gebäude | A 1.02.08.09 | A 1.2.8.9 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Ortsfeste Tanks aus Thermoplasten zur oberirdischen Lagerung von flüssigen Brennstoffen für die energetische Versorgung von Heiz- und Kühlsystemen in Gebäuden | A 1.02.08.10 | A 1.2.8.10 | = MVV TB 2023/1
Anlagen | Bauten in deutschen Erbebengebieten | A 1.02.09.01 | A 1.2.9.1 | A 1.2.9.1
Anlagen | Bauliche Anlagen zur Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff | A 2.01.16 | A 2.1.16 | = MVV TB 2023/1
Anlagen | Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff | A 2.02.01.14 | A 2.2.1.14 | A 2.2.1.14
Entwässerung | Anlagen zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen in mineralölhaltigen Abwässern, die mit motorischen Antrieben ausgestattet sind | B 3.02.01.05 | B 3.2.1.5 | = MVV TB 2023/1
Überfüllsicherungen | Überfüllsicherungen für Behälter | B 3.02.02.01 | B 3.2.2.1 | = MVV TB 2023/1
Leckanzeige | Leckanzeigegeräte für Behälter und Rohrleitungen | B 3.02.02.02 | B 3.2.2.2 | = MVV TB 2023/1
Leckanzeige | Leckageerkennungssysteme | B 3.02.02.03 | B 3.2.2.3 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Behälter mit im planmäßigen Betrieb auf den Atmosphärendruck bezogenen Überdrücken über 0,5 bar | B 3.02.02.04 | B 3.2.2.4 | = MVV TB 2023/1
Rohrleitungen | Rohre, Schläuche, zugehörige Formstücke, Dichtmittel, Armaturen für Rohrleitungen mit im planmäßigen Betrieb auf den Atmosphärendruck bezogenen Überdrücken über 0,5 bar | B 3.02.02.05 | B 3.2.2.5 | = MVV TB 2023/1
Zapfventile | Selbsttätig schließende Zapfventile | B 3.02.02.06 | B 3.2.2.6 | = MVV TB 2023/1
Rohrleitungen | Kupplungen mit Nottrennfunktion (Abreißkupplungen) für flexible Rohrleitungen mit auf den Atmosphärendruck bezogenen Überdrücken über 0,5 bar | B 3.02.02.07 | B 3.2.2.7 | = MVV TB 2023/1
Anlagen | Ortsfest verwendete Anlagen und Anlagenteile in LAU-Anlagen - Auffangwannen und -vorrichtungen sowie vorgefertigte Teile für Auffangräume und -flächen, - Abdichtungsmittel für Auffangwannen, -vorrichtungen, -räume und für Flächen, - Behälter, - Innenbeschichtungen und Auskleidungen für Behälter und Rohre, - Rohre, zugehörige Formstücke, Dichtmittel, Armaturen und - Sicherheitseinrichtungen | B 4.01.01 | B 4.1.1 | = MVV TB 2023/1
Entwässerung | Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von Abwasser mit Anteilen von Leichtflüssigkeiten mineralischen Ursprungs | B 4.02.01 | B 4.2.1 | = MVV TB 2023/1
Entwässerung | Anlagen mit Bauprodukten zur Rückhaltung von Leichtflüssigkeiten mineralischen Ursprungs | B 4.02.02 | B 4.2.2 | = MVV TB 2023/1
JGS-Anlagen | Rohre, Formstücke und Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen und für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften | C 2.12.01.03 | C 2.12.1.3 | = MVV TB 2023/1
JGS-Anlagen | Rohre und Formstücke aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP–GFK) für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen und für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften | C 2.12.01.09 | C 2.12.1.9 | = MVV TB 2023/1
Entwässerung | Abläufe mit Leichtflüssigkeitssperren | C 2.12.02.06 | C 2.12.2.6 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, einwandig, mit weniger als 1000 Liter Volumen für die oberirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | C 2.15.04 | C 2.15.4 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, mit weniger als 1000 Liter Volumen für die oberirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | C 2.15.05 | C 2.15.5 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Einwandige vorgefertigte Behälter mit ebenen Wänden und Böden für die oberirdische Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten mit Flammpunkten > 55°C | C 2.15.08 | C 2.15.8 | = MVV TB 2023/1
Auffangwannen | Auffangwannen und -vorrichtungen aus Stahl mit Rauminhalten bis 1000 l | C 2.15.12 | C 2.15.12 | = MVV TB 2023/1
Rohrleitungen | Einwandige metallische Rohre, zugehörige Formstücke, Dichtmittel, Armaturen für Rohrleitungen in Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten mit Ausnahme der Bauteile für Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner | C 2.15.13 | C 2.15.13 | = MVV TB 2023/1
Biogasanlagen | Betonschalungssteine für Gärfuttersilos und Güllebehälter in Biogas-Lager- und Abfüllanlagen und Anlagen zum Lagern von Jauche, Gülle und Silagesickersäften mit einem Gemischanteil mit maximal jeweils 10 Vol.-% Silagesickersäften | C 2.15.15 | C 2.15.15 | = MVV TB 2023/1
Dichtflächen | Beton als Abdichtungsmittel für Auffangräume und Flächen | C 2.15.16 | C 2.15.16 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Domschächte und Domschachtkragen aus Stahl | C 2.15.17 | C 2.15.17 | = MVV TB 2023/1
Fugen | Fugenbleche zur Abdichtung von Arbeits- und Bewegungsfugen in Ortbetondichtkonstruktionen | C 2.15.19 | C 2.15.19 | = MVV TB 2023/1
Rohrleitungen | Schläuche, zugehörige Formstücke, Dichtmittel, Armaturen für Leitungen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe | C 2.15.20 | C 2.15.20 | = MVV TB 2023/1
Ölversorgung | Ölförderungsaggregate, Regel- und Sicherheitseinrichtungen für Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner | C 2.15.22 | C 2.15.22 | = MVV TB 2023/1
Ölversorgung | Bauelemente, Armaturen, Leitungen, Filter, Heizölentlüfter, Zähler für Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner | C 2.15.23 | C 2.15.23 | = MVV TB 2023/1
Leckanzeige | Leckdetektoren für Unter- und Überdrucksysteme zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | C 2.15.24 | C 2.15.24 | = MVV TB 2023/1
Leckanzeige | Leckdetektoren für Flüssigkeitssysteme zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | C 2.15.25 | C 2.15.25 | = MVV TB 2023/1
JGS-Anlagen | Beton als Abdichtungsmittel in Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Gärsubstraten und Gärresten aus landwirtschaftlicher Herkunft sowie Jauche, Gülle und Silagesickersäften, mit einem Gemischanteil mit maximal jeweils 10 Vol.-% Silagesickersäften | C 2.15.26 | C 2.15.26 | = MVV TB 2023/1
JGS-Anlagen | Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile als Teil von Dichtkonstruktion in Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Gärsubstraten und Gärresten aus landwirtschaftlicher Herkunft sowie Jauche, Gülle und Silagesickersäften, mit einem Gemischanteil mit maximal jeweils 10 Vol.-% Silagesickersäften | C 2.15.27 | C 2.15.27 | = MVV TB 2023/1
JGS-Anlagen | Fugenbleche zur Abdichtung in Ortbetondichtkonstruktionen in Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Gärsubstraten und Gärresten aus landwirtschaftlicher Herkunft sowie Jauche, Gülle und Silagesickersäften | C 2.15.28 | C 2.15.28 | = MVV TB 2023/1
JGS-Anlagen | Beton für Fahrsilos (einschließlich zugehöriger Abfüllflächen) in Anlagen zum Lagern von Gärsubstraten aus landwirtschaftlicher Herkunft und Gärfutter sowie zur Ableitung entstehender Silagesickersäfte | C 2.15.29 | C 2.15.29 | = MVV TB 2023/1
JGS-Anlagen | Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile als Teil von Fahrsilos (einschließlich zugehöriger Abfüllflächen) in Anlagen zum Lagern von Gärsubstraten aus landwirtschaftlicher Herkunft und Gärfutter sowie zur Ableitung entstehender Silagesickersäfte | C 2.15.30 | C 2.15.30 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Liegende zylindrische ein- und doppelwandige Behälter (Tanks) aus Stahl zur oberirdischen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten, außer flüssige Brennstoffe zur energetischen Versorgung von Heiz- und Kühlanlagen für Gebäude | C 2.15.31 | C 2.15.31 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Liegende zylindrische ein- und doppelwandige Behälter (Tanks) aus Stahl für die unterirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | C 2.15.32 | C 2.15.32 | = MVV TB 2023/1
Beschichtungen | Beschichtungsstoffe zum Beschichten von Beton-, Putz- und Estrichflächen in Auffangwannen und Auffangräumen für die Lagerung von - Heizöl EL, - ungebrauchten Verbrennungsmotoren- und Kraftfahrzeuggetriebeölen - Gemischen aus gesättigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatengehalt von ≤ 20 Masse-% und einem Flammpunkt von > 60°C sowie - Öle (z. B. Transformatoren- und Hydrauliköle) die sich diesen Gemischen zuordnen lassen | C 3.08 | C 3.8 | = MVV TB 2023/1
Zapfventile | Selbsttätig schließende Zapfventile | C 3.17 | C 3.17 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Schwimmdächer und Ringspaltabdichtungssysteme von Schwimmdächern bei Flachbodentankbauwerken | D 2.02.06.09 | D 2.2.6.9 | = MVV TB 2023/1

## TB UmwS Änderungen
Sortierhilfe | Anlage, Bauprodukt bzw. Bauart | Historie | Regelungen enthalten in
|  |  | MVV TB 2023/1 |  | VV TB RP 2023
Behälter | Oberirdische zylindrische Flachboden-Tankbauwerke | in MVV TB 2020/2 neu aufgenommen in VV-TB RLP 2022 neu aufgenommen | A 1.02.04.01 | A 1.2.4.1 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Oberirdische zylindrische Flachboden-Tankbauwerke aus metallischen Werkstoffen | in MVV TB 2020/2 gestrichen in VV-TB RLP 2022 gestrichen | A 1.02.04.04 | A 1.2.4.4 | A 1.2.4.4
JGS-Anlagen | Gärfuttersilos und Güllebehälter | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | A 1.02.08.06 | A 1.2.8.6 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Ortsfeste liegende zylindrische ein- und doppelwandige Behälter (Tanks) aus Stahl zur oberirdischen Lagerung von wassergefährdenden flüssigen Brennstoffen für die energetische Versorgung von Heiz- und Kühlanlagen für Gebäude | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | A 1.02.08.09 | A 1.2.8.9 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Ortsfeste Tanks aus Thermoplasten zur oberirdischen Lagerung von flüssigen Brennstoffen für die energetische Versorgung von Heiz- und Kühlsystemen in Gebäuden | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | A 1.02.08.10 | A 1.2.8.10 | = MVV TB 2023/1
Anlagen | Bauten in deutschen Erbebengebieten | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | A 1.02.09.01 | A 1.2.9.1 | A 1.2.9.1
Anlagen | Bauliche Anlagen zur Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | A 2.01.16 | A 2.1.16 | = MVV TB 2023/1
Anlagen | Löschwasser-Rückhalteanlagen | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2019/1 gestrichen | A 2.02.01.13 | A 2.2.1.13 | —
Anlagen | Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | A 2.02.01.14 | A 2.2.1.14 | A 2.2.1.14
Entwässerung | Anlagen zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen in mineralölhaltigen Abwässern, die mit motorischen Antrieben ausgestattet sind | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 3.02.01.05 | B 3.2.1.5 | = MVV TB 2023/1
Überfüllsicherungen | Überfüllsicherungen für Behälter | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 3.02.02.01 | B 3.2.2.1 | = MVV TB 2023/1
Leckanzeige | Leckanzeigegeräte für Behälter und Rohrleitungen | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 3.02.02.02 | B 3.2.2.2 | = MVV TB 2023/1
Leckanzeige | Leckageerkennungssysteme | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 3.02.02.03 | B 3.2.2.3 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Behälter mit im planmäßigen Betrieb auf den Atmosphärendruck bezogenen Überdrücken über 0,5 bar | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 3.02.02.04 | B 3.2.2.4 | = MVV TB 2023/1
Rohrleitungen | Rohre, Schläuche, zugehörige Formstücke, Dichtmittel, Armaturen für Rohrleitungen mit im planmäßigen Betrieb auf den Atmosphärendruck bezogenen Überdrücken über 0,5 bar | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 3.02.02.05 | B 3.2.2.5 | = MVV TB 2023/1
Zapfventile | Selbsttätig schließende Zapfventile | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 3.02.02.06 | B 3.2.2.6 | = MVV TB 2023/1
Rohrleitungen | Kupplungen mit Nottrennfunktion (Abreißkupplungen) für flexible Rohrleitungen mit auf den Atmosphärendruck bezogenen Überdrücken über 0,5 bar | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 3.02.02.07 | B 3.2.2.7 | = MVV TB 2023/1
Anlagen | Ortsfest verwendete Anlagen und Anlagenteile in LAU-Anlagen - Auffangwannen und -vorrichtungen sowie vorgefertigte Teile für Auffangräume und -flächen, - Abdichtungsmittel für Auffangwannen, -vorrichtungen, -räume und für Flächen, - Behälter, - Innenbeschichtungen und Auskleidungen für Behälter und Rohre, - Rohre, zugehörige Formstücke, Dichtmittel, Armaturen und - Sicherheitseinrichtungen | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 4.01.01 | B 4.1.1 | = MVV TB 2023/1
Entwässerung | Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von Abwasser mit Anteilen von Leichtflüssigkeiten mineralischen Ursprungs | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 4.02.01 | B 4.2.1 | = MVV TB 2023/1
Entwässerung | Anlagen mit Bauprodukten zur Rückhaltung von Leichtflüssigkeiten mineralischen Ursprungs | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 4.02.02 | B 4.2.2 | = MVV TB 2023/1
JGS-Anlagen | Rohre, Formstücke und Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen und für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.12.01.03 | C 2.12.1.3 | = MVV TB 2023/1
JGS-Anlagen | Rohre und Formstücke aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP–GFK) für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen und für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.12.01.09 | C 2.12.1.9 | = MVV TB 2023/1
Entwässerung | Abläufe mit Leichtflüssigkeitssperren | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.12.02.06 | C 2.12.2.6 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl, einwandig, für die unterirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2020/1 gestrichen in VV-TB 2021 RLP gestrichen | C 2.15.01 | C 2.15.1 | C 2.15.1
Behälter | Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, für die unterirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2020/1 gestrichen in VV-TB 2021 RLP gestrichen | C 2.15.02 | C 2.15.2 | C 2.15.2
Behälter | Liegende zylindrische ein- und doppelwandige Behälter (Tanks) aus Stahl zur oberirdischen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten, die nicht flüssige Brennstoffe zur energetischen Versorgung von Heiz- und Kühlanlagen für Gebäude sind, bzw. zur Lagerung von wassergefährdenden Brennstoffen mit Dichten > 1,0 kg/l und/oder Flammpunkten ≤ 55 °C zur energetischen Versorgung von Heiz- und Kühlanlagen für Gebäude | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2019/1 gestrichen | C 2.15.03 | C 2.15.3 | —
Behälter | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, einwandig, mit weniger als 1000 Liter Volumen für die oberirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.04 | C 2.15.4 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, mit weniger als 1000 Liter Volumen für die oberirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.05 | C 2.15.5 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl von 1000 bis 5000 Liter Volumen, einwandig, für die oberirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2019/1 gestrichen | C 2.15.06 | C 2.15.6 | —
Behälter | Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl von 1000 bis 5000 Liter Volumen, doppelwandig, für die oberirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2019/1 gestrichen | C 2.15.07 | C 2.15.7 | —
Behälter | Einwandige vorgefertigte Behälter mit ebenen Wänden und Böden für die oberirdische Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten mit Flammpunkten > 55°C | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.08 | C 2.15.8 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Als Sammel- oder Entnahmebehälter verwendete, einwandige Transportbehälter, die nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter baumusterzugelassen sind | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2019/1 gestrichen | C 2.15.09 | C 2.15.9 | —
Behälter | Als Sammel- oder Entnahmebehälter verwendete, einwandige Transportbehälter aus metallischen Werkstoffen, die nicht nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter baumusterzugelassen sind | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2019/1 gestrichen | C 2.15.10 | C 2.15.10 | —
Behälter | Als ortsfeste Lagerbehälter verwendete, einwandige Transportbehälter aus metallischen Werkstoffen, die nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter baumusterzugelassen sind | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2019/1 gestrichen | C 2.15.11 | C 2.15.11 | —
Auffangwannen | Auffangwannen und -vorrichtungen aus Stahl mit Rauminhalten bis 1000 l | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.12 | C 2.15.12 | = MVV TB 2023/1
Rohrleitungen | Einwandige metallische Rohre, zugehörige Formstücke, Dichtmittel, Armaturen für Rohrleitungen in Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten mit Ausnahme der Bauteile für Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.13 | C 2.15.13 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Stehende vorgefertigte zylindrische Behälter aus metallischen Werkstoffen mit flachem Boden und festem Dach zur oberirdischen Lagerung von Flüssigkeiten oder von gekühlten Gasen | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2020/2 gestrichen in VV-TB RLP 2022 gestrichen | C 2.15.14 | C 2.15.14 | C 2.15.14
Biogasanlagen | Betonschalungssteine für Gärfuttersilos und Güllebehälter in Biogas-Lager- und Abfüllanlagen und Anlagen zum Lagern von Jauche, Gülle und Silagesickersäften mit einem Gemischanteil mit maximal jeweils 10 Vol.-% Silagesickersäften | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.15 | C 2.15.15 | = MVV TB 2023/1
Dichtflächen | Beton als Abdichtungsmittel für Auffangräume und Flächen | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.16 | C 2.15.16 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Domschächte und Domschachtkragen aus Stahl | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.17 | C 2.15.17 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Domschachtkragen aus Stahl für gemauerte Domschächte | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2019/1 gestrichen | C 2.15.18 | C 2.15.18 | —
Fugen | Fugenbleche zur Abdichtung von Arbeits- und Bewegungsfugen in Ortbetondichtkonstruktionen | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.19 | C 2.15.19 | = MVV TB 2023/1
Rohrleitungen | Schläuche, zugehörige Formstücke, Dichtmittel, Armaturen für Leitungen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.20 | C 2.15.20 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Als Sammelbehälter für Altöle und sonstige Abfallstoffe verwendete, einwandige Transportbehälter aus metallischen Werkstoffen, die nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter baumusterzugelassen sind | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2019/1 gestrichen | C 2.15.21 | C 2.15.21 | —
Ölversorgung | Ölförderungsaggregate, Regel- und Sicherheitseinrichtungen für Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.22 | C 2.15.22 | = MVV TB 2023/1
Ölversorgung | Bauelemente, Armaturen, Leitungen, Filter, Heizölentlüfter, Zähler für Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.23 | C 2.15.23 | = MVV TB 2023/1
Leckanzeige | Leckdetektoren für Unter- und Überdrucksysteme zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.24 | C 2.15.24 | = MVV TB 2023/1
Leckanzeige | Leckdetektoren für Flüssigkeitssysteme zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.25 | C 2.15.25 | = MVV TB 2023/1
JGS-Anlagen | Beton als Abdichtungsmittel in Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Gärsubstraten und Gärresten aus landwirtschaftlicher Herkunft sowie Jauche, Gülle und Silagesickersäften, mit einem Gemischanteil mit maximal jeweils 10 Vol.-% Silagesickersäften | in MVV TB 2019/1 neu aufgenommen | C 2.15.26 | C 2.15.26 | = MVV TB 2023/1
JGS-Anlagen | Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile als Teil von Dichtkonstruktion in Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Gärsubstraten und Gärresten aus landwirtschaftlicher Herkunft sowie Jauche, Gülle und Silagesickersäften, mit einem Gemischanteil mit maximal jeweils 10 Vol.-% Silagesickersäften | in MVV TB 2019/1 neu aufgenommen | C 2.15.27 | C 2.15.27 | = MVV TB 2023/1
JGS-Anlagen | Fugenbleche zur Abdichtung in Ortbetondichtkonstruktionen in Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Gärsubstraten und Gärresten aus landwirtschaftlicher Herkunft sowie Jauche, Gülle und Silagesickersäften | in MVV TB 2019/1 neu aufgenommen | C 2.15.28 | C 2.15.28 | = MVV TB 2023/1
JGS-Anlagen | Beton für Fahrsilos (einschließlich zugehöriger Abfüllflächen) in Anlagen zum Lagern von Gärsubstraten aus landwirtschaftlicher Herkunft und Gärfutter sowie zur Ableitung entstehender Silagesickersäfte | in MVV TB 2019/1 neu aufgenommen | C 2.15.29 | C 2.15.29 | = MVV TB 2023/1
JGS-Anlagen | Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile als Teil von Fahrsilos (einschließlich zugehöriger Abfüllflächen) in Anlagen zum Lagern von Gärsubstraten aus landwirtschaftlicher Herkunft und Gärfutter sowie zur Ableitung entstehender Silagesickersäfte | in MVV TB 2019/1 neu aufgenommen | C 2.15.30 | C 2.15.30 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Liegende zylindrische ein- und doppelwandige Behälter (Tanks) aus Stahl zur oberirdischen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten, außer flüssige Brennstoffe zur energetischen Versorgung von Heiz- und Kühlanlagen für Gebäude | in MVV TB 2019/1 neu aufgenommen | C 2.15.31 | C 2.15.31 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Liegende zylindrische ein- und doppelwandige Behälter (Tanks) aus Stahl für die unterirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | in MVV TB 2020/1 neu aufgenommen in VV-TB 2021 RLP neu aufgenommen | C 2.15.32 | C 2.15.32 | = MVV TB 2023/1
Beschichtungen | Beschichtungsstoffe zum Beschichten von Beton-, Putz- und Estrichflächen in Auffangwannen und Auffangräumen für die Lagerung von - Heizöl EL, - ungebrauchten Verbrennungsmotoren- und Kraftfahrzeuggetriebeölen - Gemischen aus gesättigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatengehalt von ≤ 20 Masse-% und einem Flammpunkt von > 60°C sowie - Öle (z. B. Transformatoren- und Hydrauliköle) die sich diesen Gemischen zuordnen lassen | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 3.08 | C 3.8 | = MVV TB 2023/1
Zapfventile | Selbsttätig schließende Zapfventile | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 3.17 | C 3.17 | = MVV TB 2023/1
Behälter | Schwimmdächer und Ringspaltabdichtungssysteme von Schwimmdächern bei Flachbodentankbauwerken | in MVV TB 2023/1 aufgenommen | D 2.02.06.09 | D 2.2.6.9 | = MVV TB 2023/1
Erklärung der Farben:
Künftig vorgesehene Änderung
In einer früheren Ausgabe gestrichen
In der aktuellen Ausgabe gestrichen
In der aktuellen Ausgabe neu aufgenommen