## TB UmwS
Sortierhilfe | Anlage, Bauprodukt bzw. Bauart | Regelungen enthalten in
|  | MVV TB 2025/1 |  | VV TB RP 2025
Behälter | Oberirdische zylindrische Flachboden-Tankbauwerke | A 1.02.04.01 | A 1.2.4.1 | = MVV TB 2025/1
JGS-Anlagen | Gärfuttersilos und Güllebehälter | A 1.02.08.06 | A 1.2.8.6 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Ortsfeste liegende zylindrische ein- und doppelwandige Behälter (Tanks) aus Stahl zur oberirdischen Lagerung von wassergefährdenden flüssigen Brennstoffen für die energetische Versorgung von Heiz- und Kühlanlagen für Gebäude | A 1.02.08.09 | A 1.2.8.9 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Ortsfeste Tanks aus Thermoplasten zur oberirdischen Lagerung von flüssigen Brennstoffen für die energetische Versorgung von Heiz- und Kühlsystemen in Gebäuden | A 1.02.08.10 | A 1.2.8.10 | = MVV TB 2025/1
Anlagen | Bauten in deutschen Erbebengebieten | A 1.02.09.01 | A 1.2.9.1 | = MVV TB 2025/1
Anlagen | Bauliche Anlagen zur Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff | A 2.01.16 | A 2.1.16 | = MVV TB 2025/1
Anlagen | Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff [Muster-Kunststofflagerrichtlinie - MKLR] | A 2.02.01.14 | A 2.2.1.14 | A 2.2.1.14
Entwässerung | Anlagen zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen in mineralölhaltigen Abwässern, die mit motorischen Antrieben ausgestattet sind | B 3.02.01.05 | B 3.2.1.5 | = MVV TB 2025/1
Überfüllsicherungen | Überfüllsicherungen für Behälter | B 3.02.02.01 | B 3.2.2.1 | = MVV TB 2025/1
Leckanzeige | Leckanzeigegeräte für Behälter und Rohrleitungen | B 3.02.02.02 | B 3.2.2.2 | = MVV TB 2025/1
Leckanzeige | Leckageerkennungssysteme | B 3.02.02.03 | B 3.2.2.3 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Behälter mit im planmäßigen Betrieb auf den Atmosphärendruck bezogenen Überdrücken über 0,5 bar | B 3.02.02.04 | B 3.2.2.4 | = MVV TB 2025/1
Rohrleitungen | Rohre, Schläuche, zugehörige Formstücke, Dichtmittel, Armaturen für Rohrleitungen mit im planmäßigen Betrieb auf den Atmosphärendruck bezogenen Überdrücken über 0,5 bar | B 3.02.02.05 | B 3.2.2.5 | = MVV TB 2025/1
Zapfventile | Selbsttätig schließende Zapfventile | B 3.02.02.06 | B 3.2.2.6 | = MVV TB 2025/1
Rohrleitungen | Kupplungen mit Nottrennfunktion (Abreißkupplungen) für flexible Rohrleitungen mit auf den Atmosphärendruck bezogenen Überdrücken über 0,5 bar | B 3.02.02.07 | B 3.2.2.7 | = MVV TB 2025/1
Anlagen | Ortsfest verwendete Anlagen und Anlagenteile in LAU-Anlagen - Auffangwannen und -vorrichtungen sowie vorgefertigte Teile für Auffangräume und -flächen, - Abdichtungsmittel für Auffangwannen, -vorrichtungen, -räume und für Flächen, - Behälter, - Innenbeschichtungen und Auskleidungen für Behälter und Rohre, - Rohre, zugehörige Formstücke, Dichtmittel, Armaturen und - Sicherheitseinrichtungen | B 4.01.01 | B 4.1.1 | = MVV TB 2025/1
Entwässerung | Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von Abwasser mit Anteilen von Leichtflüssigkeiten mineralischen Ursprungs | B 4.02.01 | B 4.2.1 | = MVV TB 2025/1
Entwässerung | Anlagen mit Bauprodukten zur Rückhaltung von Leichtflüssigkeiten mineralischen Ursprungs | B 4.02.02 | B 4.2.2 | = MVV TB 2025/1
Entwässerung | Abläufe mit Leichtflüssigkeitssperren | C 2.12.02.06 | C 2.12.2.6 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, einwandig, mit weniger als 1000 Liter Volumen für die oberirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | C 2.15.04 | C 2.15.4 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, mit weniger als 1000 Liter Volumen für die oberirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | C 2.15.05 | C 2.15.5 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Einwandige vorgefertigte Behälter mit ebenen Wänden und Böden für die oberirdische Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten mit Flammpunkten > 55°C | C 2.15.08 | C 2.15.8 | = MVV TB 2025/1
Auffangwannen | Auffangwannen und -vorrichtungen aus Stahl mit Rauminhalten bis 1000 l | C 2.15.12 | C 2.15.12 | = MVV TB 2025/1
Rohrleitungen | Einwandige metallische Rohre, zugehörige Formstücke, Dichtmittel, Armaturen für Rohrleitungen in Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten mit Ausnahme der Bauteile für Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner | C 2.15.13 | C 2.15.13 | = MVV TB 2025/1
Biogasanlagen | Betonschalungssteine für Gärfuttersilos und Güllebehälter in Biogas-Lager- und Abfüllanlagen und Anlagen zum Lagern von Jauche, Gülle und Silagesickersäften mit einem Gemischanteil mit maximal jeweils 10 Vol.-% Silagesickersäften | C 2.15.15 | C 2.15.15 | = MVV TB 2025/1
Dichtflächen | Beton als Abdichtungsmittel für Auffangräume und Flächen | C 2.15.16 | C 2.15.16 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Domschächte und Domschachtkragen aus Stahl | C 2.15.17 | C 2.15.17 | = MVV TB 2025/1
Fugen | Fugenbleche zur Abdichtung von Arbeits- und Bewegungsfugen in Ortbetondichtkonstruktionen | C 2.15.19 | C 2.15.19 | = MVV TB 2025/1
Rohrleitungen | Schläuche, zugehörige Formstücke, Dichtmittel, Armaturen für Leitungen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe | C 2.15.20 | C 2.15.20 | = MVV TB 2025/1
Ölversorgung | Komponenten für Versorgungsanlagen für Verbrauchsstellen mit flüssigen Brennstoffen | C 2.15.22 | C 2.15.22 | = MVV TB 2025/1
Leckanzeige | Leckdetektoren für Unter- und Überdrucksysteme zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | C 2.15.24 | C 2.15.24 | = MVV TB 2025/1
Leckanzeige | Leckdetektoren für Flüssigkeitssysteme zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | C 2.15.25 | C 2.15.25 | = MVV TB 2025/1
JGS-Anlagen | Beton als Abdichtungsmittel in Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Gärsubstraten und Gärresten aus landwirtschaftlicher Herkunft sowie Jauche, Gülle und Silagesickersäften, mit einem Gemischanteil mit maximal jeweils 10 Vol.-% Silagesickersäften | C 2.15.26 | C 2.15.26 | = MVV TB 2025/1
JGS-Anlagen | Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile als Teil von Dichtkonstruktion in Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Gärsubstraten und Gärresten aus landwirtschaftlicher Herkunft sowie Jauche, Gülle und Silagesickersäften, mit einem Gemischanteil mit maximal jeweils 10 Vol.-% Silagesickersäften | C 2.15.27 | C 2.15.27 | = MVV TB 2025/1
JGS-Anlagen | Fugenbleche zur Abdichtung in Ortbetondichtkonstruktionen in Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Gärsubstraten und Gärresten aus landwirtschaftlicher Herkunft sowie Jauche, Gülle und Silagesickersäften | C 2.15.28 | C 2.15.28 | = MVV TB 2025/1
JGS-Anlagen | Beton für Fahrsilos (einschließlich zugehöriger Abfüllflächen) in Anlagen zum Lagern von Gärsubstraten aus landwirtschaftlicher Herkunft und Gärfutter sowie zur Ableitung entstehender Silagesickersäfte | C 2.15.29 | C 2.15.29 | = MVV TB 2025/1
JGS-Anlagen | Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile als Teil von Fahrsilos (einschließlich zugehöriger Abfüllflächen) in Anlagen zum Lagern von Gärsubstraten aus landwirtschaftlicher Herkunft und Gärfutter sowie zur Ableitung entstehender Silagesickersäfte | C 2.15.30 | C 2.15.30 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Liegende zylindrische ein- und doppelwandige Behälter (Tanks) aus Stahl zur oberirdischen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten, außer flüssige Brennstoffe zur energetischen Versorgung von Heiz- und Kühlanlagen für Gebäude | C 2.15.31 | C 2.15.31 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Liegende zylindrische ein- und doppelwandige Behälter (Tanks) aus Stahl für die unterirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | C 2.15.32 | C 2.15.32 | = MVV TB 2025/1
Beschichtungen | Beschichtungsstoffe zum Beschichten von Beton-, Putz- und Estrichflächen in Auffangwannen und Auffangräumen für die Lagerung von - Heizöl EL, - ungebrauchten Verbrennungsmotoren- und Kraftfahrzeuggetriebeölen - Gemischen aus gesättigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatengehalt von ≤ 20 Masse-% und einem Flammpunkt von > 60°C sowie - Öle (z. B. Transformatoren- und Hydrauliköle) die sich diesen Gemischen zuordnen lassen | C 3.08 | C 3.8 | = MVV TB 2025/1
Zapfventile | Selbsttätig schließende Zapfventile | C 3.17 | C 3.17 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Schwimmdächer und Ringspaltabdichtungssysteme von Schwimmdächern bei Flachbodentankbauwerken | D 2.02.06.09 | D 2.2.6.9 | = MVV TB 2025/1

## TB UmwS Änderungen
Sortierhilfe | Anlage, Bauprodukt bzw. Bauart | Historie | Regelungen enthalten in
|  |  | MVV TB 2025/1 |  | VV TB RP 2025
Behälter | Oberirdische zylindrische Flachboden-Tankbauwerke | in MVV TB 2020/2 neu aufgenommen in VV TB RP 2022 neu aufgenommen | A 1.02.04.01 | A 1.2.4.1 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Oberirdische zylindrische Flachboden-Tankbauwerke aus metallischen Werkstoffen | in MVV TB 2020/2 gestrichen in VV TB RP 2022 gestrichen | A 1.02.04.04 | A 1.2.4.4 | A 1.2.4.4
JGS-Anlagen | Gärfuttersilos und Güllebehälter | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | A 1.02.08.06 | A 1.2.8.6 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Ortsfeste liegende zylindrische ein- und doppelwandige Behälter (Tanks) aus Stahl zur oberirdischen Lagerung von wassergefährdenden flüssigen Brennstoffen für die energetische Versorgung von Heiz- und Kühlanlagen für Gebäude | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | A 1.02.08.09 | A 1.2.8.9 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Ortsfeste Tanks aus Thermoplasten zur oberirdischen Lagerung von flüssigen Brennstoffen für die energetische Versorgung von Heiz- und Kühlsystemen in Gebäuden | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | A 1.02.08.10 | A 1.2.8.10 | = MVV TB 2025/1
Anlagen | Bauten in deutschen Erbebengebieten | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | A 1.02.09.01 | A 1.2.9.1 | = MVV TB 2025/1
Anlagen | Bauliche Anlagen zur Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | A 2.01.16 | A 2.1.16 | = MVV TB 2025/1
Anlagen | Löschwasser-Rückhalteanlagen | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2019/1 gestrichen in VV TB RP nie enthalten | A 2.02.01.13 | A 2.2.1.13 | —
Anlagen | Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff [Muster-Kunststofflagerrichtlinie - MKLR] | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | A 2.02.01.14 | A 2.2.1.14 | A 2.2.1.14
Entwässerung | Anlagen zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen in mineralölhaltigen Abwässern, die mit motorischen Antrieben ausgestattet sind | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 3.02.01.05 | B 3.2.1.5 | = MVV TB 2025/1
Überfüllsicherungen | Überfüllsicherungen für Behälter | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 3.02.02.01 | B 3.2.2.1 | = MVV TB 2025/1
Leckanzeige | Leckanzeigegeräte für Behälter und Rohrleitungen | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 3.02.02.02 | B 3.2.2.2 | = MVV TB 2025/1
Leckanzeige | Leckageerkennungssysteme | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 3.02.02.03 | B 3.2.2.3 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Behälter mit im planmäßigen Betrieb auf den Atmosphärendruck bezogenen Überdrücken über 0,5 bar | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 3.02.02.04 | B 3.2.2.4 | = MVV TB 2025/1
Rohrleitungen | Rohre, Schläuche, zugehörige Formstücke, Dichtmittel, Armaturen für Rohrleitungen mit im planmäßigen Betrieb auf den Atmosphärendruck bezogenen Überdrücken über 0,5 bar | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 3.02.02.05 | B 3.2.2.5 | = MVV TB 2025/1
Zapfventile | Selbsttätig schließende Zapfventile | in MVV TB 2017/1 aufgenommen soll in MVV TB 2026/1 gestrichen werden | B 3.02.02.06 | B 3.2.2.6 | = MVV TB 2025/1
Rohrleitungen | Kupplungen mit Nottrennfunktion (Abreißkupplungen) für flexible Rohrleitungen mit auf den Atmosphärendruck bezogenen Überdrücken über 0,5 bar | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 3.02.02.07 | B 3.2.2.7 | = MVV TB 2025/1
Anlagen | Ortsfest verwendete Anlagen und Anlagenteile in LAU-Anlagen - Auffangwannen und -vorrichtungen sowie vorgefertigte Teile für Auffangräume und -flächen, - Abdichtungsmittel für Auffangwannen, -vorrichtungen, -räume und für Flächen, - Behälter, - Innenbeschichtungen und Auskleidungen für Behälter und Rohre, - Rohre, zugehörige Formstücke, Dichtmittel, Armaturen und - Sicherheitseinrichtungen | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 4.01.01 | B 4.1.1 | = MVV TB 2025/1
Entwässerung | Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von Abwasser mit Anteilen von Leichtflüssigkeiten mineralischen Ursprungs | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 4.02.01 | B 4.2.1 | = MVV TB 2025/1
Entwässerung | Anlagen mit Bauprodukten zur Rückhaltung von Leichtflüssigkeiten mineralischen Ursprungs | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | B 4.02.02 | B 4.2.2 | = MVV TB 2025/1
JGS-Anlagen | Rohre, Formstücke und Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen und für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2024/1 JGS gestrichen | C 2.12.01.03 | C 2.12.1.3 | = MVV TB 2024/1
JGS-Anlagen | Rohre und Formstücke aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP–GFK) für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen und für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2025/1 JGS gestrichen | C 2.12.01.09 | C 2.12.1.9 | = MVV TB 2025/1
Entwässerung | Abläufe mit Leichtflüssigkeitssperren | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.12.02.06 | C 2.12.2.6 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl, einwandig, für die unterirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2020/1 gestrichen in VV TB RP 2021 gestrichen | C 2.15.01 | C 2.15.1 | C 2.15.1
Behälter | Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, für die unterirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2020/1 gestrichen in VV TB RP 2021 gestrichen | C 2.15.02 | C 2.15.2 | C 2.15.2
Behälter | Liegende zylindrische ein- und doppelwandige Behälter (Tanks) aus Stahl zur oberirdischen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten, die nicht flüssige Brennstoffe zur energetischen Versorgung von Heiz- und Kühlanlagen für Gebäude sind, bzw. zur Lagerung von wassergefährdenden Brennstoffen mit Dichten > 1,0 kg/l und/oder Flammpunkten ≤ 55 °C zur energetischen Versorgung von Heiz- und Kühlanlagen für Gebäude | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2019/1 gestrichen in VV TB RP nie enthalten | C 2.15.03 | C 2.15.3 | —
Behälter | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, einwandig, mit weniger als 1000 Liter Volumen für die oberirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.04 | C 2.15.4 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, mit weniger als 1000 Liter Volumen für die oberirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.05 | C 2.15.5 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl von 1000 bis 5000 Liter Volumen, einwandig, für die oberirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2019/1 gestrichen in VV TB RP nie enthalten | C 2.15.06 | C 2.15.6 | —
Behälter | Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl von 1000 bis 5000 Liter Volumen, doppelwandig, für die oberirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2019/1 gestrichen in VV TB RP nie enthalten | C 2.15.07 | C 2.15.7 | —
Behälter | Einwandige vorgefertigte Behälter mit ebenen Wänden und Böden für die oberirdische Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten mit Flammpunkten > 55°C | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.08 | C 2.15.8 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Als Sammel- oder Entnahmebehälter verwendete, einwandige Transportbehälter, die nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter baumusterzugelassen sind | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2019/1 gestrichen in VV TB RP nie enthalten | C 2.15.09 | C 2.15.9 | —
Behälter | Als Sammel- oder Entnahmebehälter verwendete, einwandige Transportbehälter aus metallischen Werkstoffen, die nicht nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter baumusterzugelassen sind | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2019/1 gestrichen in VV TB RP nie enthalten | C 2.15.10 | C 2.15.10 | —
Behälter | Als ortsfeste Lagerbehälter verwendete, einwandige Transportbehälter aus metallischen Werkstoffen, die nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter baumusterzugelassen sind | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2019/1 gestrichen in VV TB RP nie enthalten | C 2.15.11 | C 2.15.11 | —
Auffangwannen | Auffangwannen und -vorrichtungen aus Stahl mit Rauminhalten bis 1000 l | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.12 | C 2.15.12 | = MVV TB 2025/1
Rohrleitungen | Einwandige metallische Rohre, zugehörige Formstücke, Dichtmittel, Armaturen für Rohrleitungen in Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten mit Ausnahme der Bauteile für Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.13 | C 2.15.13 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Stehende vorgefertigte zylindrische Behälter aus metallischen Werkstoffen mit flachem Boden und festem Dach zur oberirdischen Lagerung von Flüssigkeiten oder von gekühlten Gasen | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2020/2 gestrichen in VV TB RP 2022 gestrichen | C 2.15.14 | C 2.15.14 | C 2.15.14
Biogasanlagen | Betonschalungssteine für Gärfuttersilos und Güllebehälter in Biogas-Lager- und Abfüllanlagen und Anlagen zum Lagern von Jauche, Gülle und Silagesickersäften mit einem Gemischanteil mit maximal jeweils 10 Vol.-% Silagesickersäften | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.15 | C 2.15.15 | = MVV TB 2025/1
Dichtflächen | Beton als Abdichtungsmittel für Auffangräume und Flächen | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.16 | C 2.15.16 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Domschächte und Domschachtkragen aus Stahl | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.17 | C 2.15.17 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Domschachtkragen aus Stahl für gemauerte Domschächte | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2019/1 gestrichen in VV TB RP nie enthalten | C 2.15.18 | C 2.15.18 | —
Fugen | Fugenbleche zur Abdichtung von Arbeits- und Bewegungsfugen in Ortbetondichtkonstruktionen | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.19 | C 2.15.19 | = MVV TB 2025/1
Rohrleitungen | Schläuche, zugehörige Formstücke, Dichtmittel, Armaturen für Leitungen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.20 | C 2.15.20 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Als Sammelbehälter für Altöle und sonstige Abfallstoffe verwendete, einwandige Transportbehälter aus metallischen Werkstoffen, die nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter baumusterzugelassen sind | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2019/1 gestrichen in VV TB RP nie enthalten | C 2.15.21 | C 2.15.21 | —
Ölversorgung | Komponenten für Versorgungsanlagen für Verbrauchsstellen mit flüssigen Brennstoffen | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2024/1 Bezeichnung geändert | C 2.15.22 | C 2.15.22 | = MVV TB 2025/1
Ölversorgung | Bauelemente, Armaturen, Leitungen, Filter, Heizölentlüfter, Zähler für Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner | in MVV TB 2017/1 aufgenommen in MVV TB 2024/1 gestrichen | C 2.15.23 | C 2.15.23 | = MVV TB 2024/1
Leckanzeige | Leckdetektoren für Unter- und Überdrucksysteme zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.24 | C 2.15.24 | = MVV TB 2025/1
Leckanzeige | Leckdetektoren für Flüssigkeitssysteme zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 2.15.25 | C 2.15.25 | = MVV TB 2025/1
JGS-Anlagen | Beton als Abdichtungsmittel in Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Gärsubstraten und Gärresten aus landwirtschaftlicher Herkunft sowie Jauche, Gülle und Silagesickersäften, mit einem Gemischanteil mit maximal jeweils 10 Vol.-% Silagesickersäften | in MVV TB 2019/1 neu aufgenommen | C 2.15.26 | C 2.15.26 | = MVV TB 2025/1
JGS-Anlagen | Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile als Teil von Dichtkonstruktion in Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Gärsubstraten und Gärresten aus landwirtschaftlicher Herkunft sowie Jauche, Gülle und Silagesickersäften, mit einem Gemischanteil mit maximal jeweils 10 Vol.-% Silagesickersäften | in MVV TB 2019/1 neu aufgenommen | C 2.15.27 | C 2.15.27 | = MVV TB 2025/1
JGS-Anlagen | Fugenbleche zur Abdichtung in Ortbetondichtkonstruktionen in Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Gärsubstraten und Gärresten aus landwirtschaftlicher Herkunft sowie Jauche, Gülle und Silagesickersäften | in MVV TB 2019/1 neu aufgenommen | C 2.15.28 | C 2.15.28 | = MVV TB 2025/1
JGS-Anlagen | Beton für Fahrsilos (einschließlich zugehöriger Abfüllflächen) in Anlagen zum Lagern von Gärsubstraten aus landwirtschaftlicher Herkunft und Gärfutter sowie zur Ableitung entstehender Silagesickersäfte | in MVV TB 2019/1 neu aufgenommen | C 2.15.29 | C 2.15.29 | = MVV TB 2025/1
JGS-Anlagen | Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile als Teil von Fahrsilos (einschließlich zugehöriger Abfüllflächen) in Anlagen zum Lagern von Gärsubstraten aus landwirtschaftlicher Herkunft und Gärfutter sowie zur Ableitung entstehender Silagesickersäfte | in MVV TB 2019/1 neu aufgenommen | C 2.15.30 | C 2.15.30 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Liegende zylindrische ein- und doppelwandige Behälter (Tanks) aus Stahl zur oberirdischen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten, außer flüssige Brennstoffe zur energetischen Versorgung von Heiz- und Kühlanlagen für Gebäude | in MVV TB 2019/1 neu aufgenommen | C 2.15.31 | C 2.15.31 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Liegende zylindrische ein- und doppelwandige Behälter (Tanks) aus Stahl für die unterirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten | in MVV TB 2020/1 neu aufgenommen in VV TB RP 2021 neu aufgenommen | C 2.15.32 | C 2.15.32 | = MVV TB 2025/1
Beschichtungen | Beschichtungsstoffe zum Beschichten von Beton-, Putz- und Estrichflächen in Auffangwannen und Auffangräumen für die Lagerung von - Heizöl EL, - ungebrauchten Verbrennungsmotoren- und Kraftfahrzeuggetriebeölen - Gemischen aus gesättigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatengehalt von ≤ 20 Masse-% und einem Flammpunkt von > 60°C sowie - Öle (z. B. Transformatoren- und Hydrauliköle) die sich diesen Gemischen zuordnen lassen | in MVV TB 2017/1 aufgenommen | C 3.08 | C 3.8 | = MVV TB 2025/1
Zapfventile | Selbsttätig schließende Zapfventile | in MVV TB 2017/1 aufgenommen soll in MVV TB 2026/1 gestrichen werden | C 3.17 | C 3.17 | = MVV TB 2025/1
Behälter | Schwimmdächer und Ringspaltabdichtungssysteme von Schwimmdächern bei Flachbodentankbauwerken | in MVV TB 2023/1 aufgenommen | D 2.02.06.09 | D 2.2.6.9 | = MVV TB 2025/1
Erklärung der Farben:
Künftig vorgesehene Änderung
In einer früheren Ausgabe gestrichen
In der aktuellen Ausgabe gestrichen
In der aktuellen Ausgabe neu aufgenommen